附件：

实验室安全检查表-学院（部门）（2023）

学院（部门）(盖章):               分管院长（签字）：                 填表人:                  填表日期:

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 不涉及 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任体系 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 院系层面安全责任体系 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 有院系实验室安全工作队伍 | （5）院系安全工作队伍由党政负责人、分管实验室安全领导、院系实验室安全助理或安全主管、实验室负责人、实验室安全员等共同组成。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）有带文号的院系文件如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容。 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 院系签订实验室安全责任书 | （7）院系签订责任书到实验房间安全责任人。 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 实验室层面安全责任体系 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 明确实验室层面各级责任人及其职责 | （8）实验室负责人是本实验室安全工作的直接责任人，应严格落实实验室安全准入、隐患整改、个人防护等日常安全管理工作，切实保障实验室安全；项目负责人（含教学课程任课教师）是项目安全的第一责任人，须对项目进行危险源辨识和风险评估，并制定防范措施及现场处置方案；实验室负责人应指定安全员，负责本实验室日常安全管理。 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 实验室签订实验室安全责任书 | （9）实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书。 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 安全工作奖惩机制 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 奖惩机制落实到岗位或个人 | （10）是否有明确的奖惩管理办法，以及实际执行情况。 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 依法依规进行事故调查和责任追究 | （11）检查事故调查执行情况。 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 经费保障 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | 院系有自筹经费投入实验室安全建设与管理 | （14）院系有支出凭据证明有专款用于实验室安全工作。 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 队伍建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | 各级主管实验室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实验室安全培训 | （18）有培训记录（证书、电子文档、书面记录）等证明培训及合格情况。 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | 建立实验室安全工作档案 | （20）包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作等，且档案分类科学合理，便于查找。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 规章制度 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 实验室安全管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 学校和院系应有正式发文的实验室安全管理制度 | （21）有正式发文的实验室安全管理制度，内容包括上位法依据、实验室范围、安全管理原则、组织架构、责任体系、奖惩、事故处理、责任与追究、安全文化等要素。 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 安全应急制度 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 学校、院系、实验室有相应的应急预案 | （23）学校、二级单位和实验室应建立应急预案和应急演练制度，定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练，保障应急人员、物资、装备和经费，保证应急功能完备、人员到位、装备齐全、响应及时，保证实验防护用品与装备、应急物资的有效性。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 教育培训 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全教育培训活动 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 开设实验室安全必修课或选修课 | （24）对于有重要危险源的院系和专业，要开设有学分的安全教育必修课或将安全教育课程纳入必修环节；鼓励其他专业开设安全选修课。 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 开展安全教育培训活动 | （26）院系层面有档案证明开展了实验室安全教育培训，重点关注外来人员和研究生新生。 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 安全文化 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 建设有特色的安全文化 | （31）创新宣传教育形式，通过微信公众号、微博、工作简报、文化月、专项整治活动、安全评估、知识竞赛、微电影等方式，加强安全宣传。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全准入 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目安全准入 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 对项目进行实验室安全风险评估，保证实验室满足开展项目活动的安全条件 | （33）项目负责人负责对实验项目进行危险源辨识、风险评估和控制，制定现场处置方案，指导有关人员做好安全防护。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 人员安全准入 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 实验人员须经过安全培训和考核，获得实验室安全准入资格 | （34）实验人员应获得实验室准入资格，并严格遵守各项管理制度。 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 安全风险分析 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 对研究选题进行安全风险分析，做好防控和应急准备 | （35）开展实验前应进行安全风险分析，并通过审核。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 危险源辨识 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 学校、院系层面建立危险源分布清单 | （36）清单内容须包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息。 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 涉及危险源的实验场所，须有明确的警示标识 | （37）涉及重要危险源（见第15目）的场所，有显著的警示标识。 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 建立针对重要危险源的风险评估和应急预案 | （38）建立风险分级管控方案。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （39）院系和实验室应建立针对重要危险源的应急预案。 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 学校、院系层面安全检查及实验室自检自查 | （40）学校层面检查每年不少于4次，院系层面每月不少于1次，实验室应经常检查。安全检查及整改都应保存记录。 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 针对高危实验物品及实验过程开展专项检查 | （41）针对重要险源（见第15目），开展定期专项检查。 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 安全检查人员应配备专业的防护和计量用具 | （42）安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具。进入涉及危化品、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防护装具；检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计；配备必要的测量、计量用具（手持式VOC检测仪、声级计、风速仪、电笔、万用表等）。 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 安全隐患整改 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 检查中发现的问题应以正式形式通知到相关负责人 | （43）通知的方式包括校网上公告、实验室安全简报、书面或电子的整改通知书等形式。 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | 院系须及时组织隐患整改 | （44）整改报告应在规定时间内提交学校管理部门。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （45）如存在重大隐患，实验室应立即停止实验活动，整改完成或采取相应防护措施后方能恢复实验。 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 安全报告 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 学校有定期/不定期的安全检查通报；院系有安全检查及整改记录 | （46）存有相关资料或电子文档。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 实验场所 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 场所环境 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 实验场所应具备合理的安全空间布局 | （48）超过200平方米的实验楼层具有至少两处安全出口，75平方米以上实验室要有两个出入口。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （49）实验楼大走廊保证留有大于1.5米净宽的消防通道。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （50）实验室操作区层高不低于2米。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （51）理工农医类实验室内多人同时进行实验时，人均操作面积不小于2.5平方米。 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 实验室所有房间均须配有应急备用钥匙 | （58）应急备用钥匙须集中存放、统一管理，应急时方便取用。 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | （64）实验室改造工程应经过审批后实施。 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 场所其他安全 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 每间实验室均有编号并登记造册 | （69）现场查看门牌，查阅档案。 |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 危险性实验室应配备急救物品 | （70）配备的药箱不得上锁，并定期检查药品是否在保质期内。 |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 停用的实验室有安全防范措施和明显标识 | （71）查看现场。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 消防设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | （72）烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （73）灭火器种类配置正确，且在有效期内（压力指针位置正常等），保险销正常，瓶身无破损、腐蚀。 |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | 紧急逃生疏散路线通畅 | （74）在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上，路线与现场情况符合。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （75）主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常，并设置有效标识指示逃生方向。 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 应急喷淋与洗眼装置 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 存在燃烧、腐蚀等风险的实验区域，须配置应急喷淋和洗眼装置 | （77）应急喷淋和洗眼装置的区域有显著标识。 |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常使用 | （78）应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过30米。应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确。应急喷淋装置水管总阀为常开状，喷淋头下方410mm范围内无障碍物。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （79）不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （80）洗眼装置接入生活用水管道，应至少以1.5L/min的流量供水，水压适中，水流畅通平稳。 |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | 定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护 | （81）经常对应急喷淋与洗眼装置进行维护，无锈水脏水，有检查记录。 |  |  |  |  |  |